НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО: 
Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их. 
Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода. 
По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. 
При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. 
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, 2-02-04 (с моб. 104)! 
При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04, 2-02-04 (с моб. 104) (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком. 
Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа. 
При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде во дворе, на улице необходимо: 
- оповестить окружающих о мерах предосторожности; 
- сообщить в газовую службу по телефону 04, 2-02-04 (с моб. 104)! из незагазованного места; 
- принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения  электроосвещения, появлению открытого огня и искры; 
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 
Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток. 
Обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки. 
Своевременно оплачивать стоимость предоставляемых услуг по поставке газа, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. 
Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца. 
Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. 
В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

АО «Шаимгаз»