| Начало формы | Месячник по пропаганде безопасного пользования газом - 04 В период с 1апреля АО «Шаимгаз проводит в городе очередной месячник по пропаганде безопасного пользования газом в быту. Подобные мероприятия проводятся в начале и в конце отопительного сезона. Главная цель месячника – пропаганда и привлечение внимания населения города к проблемам безопасного пользования газом и вопросам предотвращения несчастных случаев и аварий. АО «Шаимгаз» напоминает всем жителям г. Урай ! ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ: • При пользовании газовыми приборами длительное время не забывайте открывать форточку и проверять приточно-вытяжную вентиляцию. • Перед включением газовой колонки и котла не забудьте проверить тягу. • Перед розжигом горелки газифицированной отопительной печи откройте шибер (заслонку) и проверьте тягу. • Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы (кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющую соответствующую автоматику безопасности) • Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами. • По окончании пользования газом закрыть газовые краны на газовых приборах и перед ними. • При внезапном прекращении поступления газа немедленно закрыть краны и сообщить в аварийную службу по телефонам: 04, 2-02-04 или с моб.104. • В случае появления запаха газа помните, что необходимо немедленно проветрить помещение, открыв двери и форточки; прекратить пользование газовыми приборами; не включать электроприборы, не пользоваться телефонами и электрозвонком; вызвать аварийную службу по телефонам: 04, 2-02-04 или с моб.104 из незагазованного места. • Содержите в чистоте и исправности газовые приборы. • Все неисправности на газовом оборудовании должны устраняться только работниками газовой службы АО "Шаимгаз». |
| --- | --- |